表四之二

申請查驗應檢附消防安全設備設備安裝施工測試照片項目表

| 設備種類 | 應檢附設備安裝施工測試照片項目 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 室內、外消防栓 | 室內﹙外﹚消防栓箱、瞄子射水測試、水帶箱、加壓送水裝置、室內﹙外﹚消防栓預埋管線、配管試壓等 |  |
| 自動撒水設備 | 撒水噴頭、自動警報逆止閥、加壓送水裝置、放射測試、配管試壓等 |  |
| 水霧滅火設備 | 水霧噴頭、自動警報逆止閥、加壓送水裝置、放射測試、配管試壓等 |  |
| 泡沫滅火設備 | 泡沫噴頭、比例混合器、泡沫原液﹙槽﹚、自動警報逆止閥、一齊開放閥、蜂鳴器、加壓送水裝置、放射測試、配管試壓等 |  |
| 二氧化碳及乾粉滅火設備 | 滅火藥劑儲存容器、配管、電磁閥、壓力開關、選擇閥、噴頭、警鈴、蜂鳴器、揚聲器、放射表示燈、控制盤、通風換氣設備、語音裝置等 |  |
| 火警自動警報設備 | 火警受信總機、火警綜合盤、探測器、火警受信總機至火警綜合盤間之預埋管﹙配﹚線等 |  |
| 瓦斯漏氣火警自動警報設備 | 瓦斯漏氣火警受信總機、瓦斯漏氣檢知器、預埋管﹙配﹚線等 |  |
| 緊急廣播設備 | 廣播主機、揚聲器、廣播主機至揚聲器間之預埋管﹙配﹚線等 |  |
| 避難逃生設備 | 避難器具、出口標示燈、避難方向指示燈、避難指標、緊急照明燈、預埋管﹙配﹚線等 |  |
| 連結送水管 | 送水口、出水口、加壓送水裝置、配管試壓等 |  |
| 消防專用蓄水池 | 蓄水池、加壓送水裝置、投入孔﹙採水口﹚等 |  |
| 排煙設備 | 排煙機、控制盤、排煙風管﹙閘門﹚、埋管﹙配﹚線等 |  |
| 緊急電源插座 | 緊急電源插座、預埋管﹙配﹚線等 |  |
| 無線電通信輔助設備 | 洩波同軸電纜、預埋管﹙配﹚線等 |  |
| 緊急電源 | 蓄電池組、發電機組、預埋管﹙配﹚線等 |  |