各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準

中華民國86年10月6日消署預字第 86E0789 號函頒

中華民國86年12月4日消署預字第 86E1125 號函修正

中華民國87年8月31日消署預字第 87E1312 號函修正

中華民國89年6月26日消署預字第 89E0911 號函修正

中華民國95年3月1日內授消字第0950822774號令修正-第二篇第九章海龍滅火設備第三點規定

中華民國97年4月24日內授消字第0970821676號令修正-第二篇第九章海龍滅火設備、增訂第二十一章鹵化烴滅火設備、第二十二章惰性氣體滅火設備

中華民國98年11月27日內授消字第0980824513號令修正-第一篇總則、第二篇第一章滅火器、第二章室內消防栓設備、第三章室外消防栓設備、第六章泡沫滅火設備、增訂第二十三章冷卻撒水設備、第二十四章射水設備

第一篇 總則

一、本基準依據消防法施行細則第六條第三項規定訂定之。

二、各類場所消防安全設備之檢修項目如下：

（一）滅火器。

（二）室內消防栓設備。

（三）室外消防栓設備。

（四）自動撒水設備。

（五）水霧滅火設備。

（六）泡沫滅火設備。

（七）二氧化碳滅火設備。

（八）乾粉滅火設備。

（九）海龍滅火設備。

（十）火警自動警報設備。

（十一）瓦斯漏氣火警自動警報設備。

（十二）緊急廣播設備。

（十三）標示設備。

（十四）避難器具。

（十五）緊急照明設備。

（十六）連結送水管。

（十七）消防專用蓄水池。

（十八）排煙設備（緊急昇降機間、特別安全梯間排煙設備、室內排煙設備）。

（十九）無線電通信輔助設備。

（二十）緊急電源插座。

（二十一）鹵化烴滅火設備

（二十二）惰性氣體滅火設備

（二十三）冷卻撒水設備

（二十四）射水設備

（二十五）其他經中央消防主管機關認定之消防安全設備。

三、各類場所消防安全設備之檢查方式如下：

（一）外觀檢查。

（二）性能檢查。

（三）綜合檢查。

四、辦理消防安全設備檢修工作之消防設備師（士）或檢修機構，應製作消防安全設備檢修報告書交付管理權人。檢查結果發現有缺失時，應立即通知管理權人改善。

五、管理權人申報其檢修結果之期限，其為各類場所消防安全設備設置標準規定之甲類場所者，每半年一次，即每年六月三十日及十二月三十一日前申報；甲類以外場所，每年一次，即每年十二月三十一日前申報。至檢修之期限仍依消防法施行細則第六條第一項規定，甲類場所，每半年乙次，甲類以外場所，每年乙次。

前項每次檢修時間之間隔，甲類場所不得少 於五個月，甲類以外之場所不得少於十一個月。

管理權人未依限辦理檢修申報，經主管機關限期改善後辦理完畢者，仍應依第一項規定之期限辦理檢修申報，不受前項檢修時間間隔之限制。

六、（刪除）

七、各類場所之管理權人應於申報期間截止日前，委託檢修專業機構或消防法第七條規定之人員辦理檢修，並於檢修完成後十五日內，分別填具消防安全設備檢修申報表及檢附消防安全設備檢修報告書，向當地消防機關申報。

八、建築物依其用途及管理情形，採整棟申報方式申報檢修結果者，應依下列規定辦理：

（一）有供甲類用途使用者，視同甲類場所辦理。

（二）未供甲類用途使用者，視同甲類以外場所辦理。

九、未依使用執照用途之違規使用場所，應以其實際用途，辦理檢修申報。

十、經消防機關會勘通過且依建築法規定取得使用執照之合法場所，自取得使用執照日期起計算，甲類場所距申報截止日期在六個月以內者，當次免辦理檢修申報，甲類以外場所距申報截止日期在一年以內者，當次免辦理檢修申報。

十一、檢修報告書上有記載消防安全設備不符合規定項目時，管理權人應加填消防安全設備改善計畫書，併消防安全設備檢修申報表向當地消防機關申報。

十二、（刪除）

十三、消防安全設備檢修申報表、消防安全設備檢修報告書及消防安全設備改善計畫書格式如附表一、二、三。