| 惰 性 氣 體 滅 火 設 備 檢 查 表 區劃名稱： 設備方式：□全區 |
| --- |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 滅火 藥劑 儲存 容器 等 | 滅火藥劑儲存容器 | 外 形 | kg× 支 |  |  |  |
|  |  | 設置狀況 | ℃ |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 | 個 |  |  |  |
|  | 連結管．集合管 | A |  |  |  |
| 啟動 用氣 體容 器等 | 啟動用 氣體容器 | 外 形 | kg× 支 |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 | 個 |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 本 體 | 外 形 | 個 |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 開放 裝置 | 電氣式 | 個 |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 | 個 |  |  |  |
| 操作管．逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 裝置 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 電源表示燈 |  |  |  |  |
|  | 自動 啟動裝置 | 火災探測裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 切換裝置 |  |  |  |  |
| 警報裝置 |  |  |  |  |
| 控 制 裝 置 | 控制盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 | □壁掛型□直立型□埋入型□專用□兼用 |  |  |  |
|  | 電 壓 計 | DC V |  |  |  |
|  | 開 關 類 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 備用品等 |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 | 個 |  |  |  |
| 壓力上昇防止裝置 | m2× 處所 |  |  |  |
| 噴 頭 | 外 形 | 個 |  |  |  |
|  | 放射障礙 |  |  |  |  |
| 防護 區劃 | 區劃變更及氣密 |  |  |  |  |
|  | 開口部自動關閉 | 式× 個 自動關閉器× 個 |  |  |  |
| 緊急 電源 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 | DC V |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 滅火 藥劑 儲存 容器 | 滅火藥劑量 | L× 支 |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
| 啟動用氣體容器 | 氣 體 量 | L× 支 |  |  |  |
|  | 容氣閥開放裝置 |  |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 閥本體 |  |  |  |  |
|  | 開放 裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
| 操作管及逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 裝置 | 操 作 箱 |  |  |  |  |
|  |  | 警報用開關 | 個 |  |  |  |
|  |  | 按 鈕 等 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 燈 |  |  |  |  |
|  |  | 斷線偵測 |  |  |  |  |
|  | 自動 啟動 裝置 | 火災探測裝置 | □專用 □兼用 |  |  |  |
|  |  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 切換表示燈 |  |  |  |  |
|  |  | 斷線偵測 |  |  |  |  |
| 警報 裝置 | 音響 |  |  |  |  |
|  | 音聲 | 分貝 |  |  |  |
| 控 制 裝 置 | 開關類 |  |  |  |  |
|  | 遲延裝置 | 秒 |  |  |  |
|  | 保險絲類 | Ａ |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 標 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 | DC V |  |  |  |
| 壓力上昇防止裝置 |  |  |  |  |
| 防護 區劃 | 自動關閉 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
|  | 換氣裝置 |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 | 端子電壓 | DC V |  |  |  |
|  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  | 充電裝置 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
| 耐震措施 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 全 區 放 射 方 式 | 警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 遲延裝置 | 秒 |  |  |  |
|  | 開口部自動關閉裝置 |  |  |  |  |
|  | 啟動裝置、選擇閥 |  |  |  |  |
|  | 試驗用氣體有無洩漏 |  |  |  |  |
|  | 放射表示燈 |  |  |  |  |
| 備 註 | 各區劃所需滅火藥劑量 區劃名稱 選擇閥口徑 容器數 所需氣體量 進行放射試驗之區劃： 使用試驗用氣體名稱： |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 | (簽章) |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

| 惰 性 氣 體 滅 火 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 號 碼 | 容器號碼 | 液態充填 | 氣態充填 | 檢查年月日及容器表面溫度 |
|  |  | 總重量（kg） | 鋼瓶重（kg） | 氣體重量 （kg） | 滅火藥劑量 （m3） | 充填壓力 （20℃） (MPa) | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
|  |  | （含容器閥） |  |  |  | 檢查時氣體之重量（kg）或容器內壓力(MPa) |
|  | 儲存容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐壓試驗年月 |
|  | 啟動用氣體容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |