| 自 動 撒 水 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 檢修設 備名稱 | 幫 浦 | 製造廠： | 電動機 | 製造廠： |
|  |  | 型 號： |  | 型 號： |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 水 源 | 蓄 水 池 | 類別 |  |  |  |
|  | 水 量 | m3 |  |  |  |
|  | 水位計、壓力計 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
| 電動機 | 控制盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 電 壓 表 | V |  |  |  |
|  | 各 開 關 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 預備品等 |  |  |  |  |
| 啟動裝置 | 手動 啟動 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 自動啟動 | 水壓開 關裝置 | 壓力開關 | 設定壓力 kgf/cm2 |  |  |  |
|  |  |  | 壓力水槽 | L kgf/cm2 |  |  |  |
|  |  | 火警感 知裝置 | 探 測 器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密閉式撒水頭 |  |  |  |  |
| 加壓送水裝置 |  |  |  |  |
| 呼水 裝置 | 呼水槽 | L |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
| 配管 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
| 送水口 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
| 撒 水 頭 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 感熱及撒水分佈障礙 |  |  |  |  |
|  | 未警戒部份 |  |  |  |  |
| 自動警報逆止閥 | 閥 本 體 | 個 kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 延遲裝置 |  |  |  |  |
|  | 壓力開關 |  |  |  |  |
| 一齊開放閥(含電磁閥) |  |  |  |  |
| 輔助撒水栓箱等 | 輔助撒水栓箱 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 皮管、瞄子 |  |  |  |  |
|  | 消防栓開關閥 |  |  |  |  |
|  | 標 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 使用標示 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 水源 | 水 質 |  |  |  |  |
|  | 給水裝置 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
|  | 水位計、壓力計 |  |  |  |  |
| 電動機控制裝置 | 各 開 關 |  |  |  |  |
|  | 保 險 絲 | A |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 表 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
| 啟動裝置 | 手動啟動裝置 |  |  |  |  |
|  | 自動啟動裝置 | 水壓開關裝置 | 設定壓力 ｋgf/cm2 動作壓力 ｋgf/cm2 |  |  |  |
|  |  | 火警感知裝置 | (專用 (兼用 |  |  |  |
| 加壓送水裝置 | 幫浦方式 | 電動機 | 回轉軸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 軸承部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 軸接頭 |  |  |  |  |
|  |  |  | 本 體 |  |  |  |  |
|  |  | 幫 浦 | 回轉軸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 軸承部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 底 部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 連成表、壓力表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 性 能 | kgf/cm2 l/min |  |  |  |
|  | 重力水箱方式 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 壓力水箱方式 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 減壓措施 |  |  |  |  |
| 呼水裝置 | 閥 類 |  |  |  |  |
|  | 自動給水裝置 |  |  |  |  |
|  | 減水警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 底 閥 |  |  |  |  |
| 配 管 | 閥 類 |  |  |  |  |
|  | 過濾裝置 |  |  |  |  |
|  | 排 放 管 |  |  |  |  |
|  | 流水檢知裝置 二次側配管 |  |  |  |  |
| 送 水 口 |  |  |  |  |
| 自動警報逆止閥等 | 閥 本 體 |  |  |  |  |
|  | 延遲裝置 |  |  |  |  |
|  | 壓力開關 | 設定壓力 ｋgf/cm2 動作壓力 ｋgf/cm2 |  |  |  |
|  | 音響警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 減壓警報裝置 |  |  |  |  |
| 一齊開放閥(含電磁閥) |  |  |  |  |
| 輔助撒水 栓 箱 等 | 皮管及瞄子 |  |  |  |  |
|  | 消防栓開關閥 |  |  |  |  |
| 耐震措施 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 密閉式撒水設備 | 幫浦方式 | 啟動性能 | 加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示、警報等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 運轉電流 | A |  |  |  |
|  |  |  | 運轉狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 重力水箱方式 | 表示警報等 |  |  |  |  |
|  |  | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |  |  |
| 開放式撒水設備 | 幫浦方式 | 啟動性能 | 加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示、警報等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 運轉電流 | A |  |  |  |
|  |  |  | 運轉狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 一齊開放閥 |  |  |  |  |
|  | 重力水箱方式 | 表示警報等 |  |  |  |  |
|  |  | 一齊開放閥 |  |  |  |  |
| 輔助撒水栓 | 幫浦方式 | 啟動性能 | 加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示、警報等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 運轉電流 | A |  |  |  |
|  |  |  | 運轉狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  |  | 放 水 量 | l/min |  |  |  |
|  | 重力水箱方式 | 表示警報等 |  |  |  |  |
|  |  | 放水壓力 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  |  | 放 水 量 | l/min |  |  |  |
|  | 操 作 性 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢查器材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢 查 日 期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢修人員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 | (簽章) |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。