| 乾 粉 滅 火 設 備 區劃名稱： 設備方式：□全區□局部□移動 |
| --- |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 蓄壓 式滅 火藥 劑儲 存容 器等 | 滅火藥 劑儲存 容器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 設置狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 壓 力 計 | kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
| 加 壓 式 滅 火 藥 劑 儲 存 容 器 等 | 滅火 藥劑 儲存 容器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 設置狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  |  | 安全裝置 |  |  |  |  |
|  | 放出閥 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
|  | 加壓 氣體 容器 等 | 加壓 氣體 容器 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 設置狀況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 標示 |  |  |  |  |
|  |  | 容 器 閥 等 |  |  |  |  |
|  |  | 容器閥開放裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 壓力調整器 |  |  |  |  |
|  | 連結管 集合管 |  |  |  |  |
|  | 定壓動作裝置 |  |  |  |  |
| 啟動 用氣體容 器等 | 啟動用氣 體 容 器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 |  |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 本 體 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 開放裝置 |  |  |  |  |
| 操作管及逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 裝置 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 電源表示燈 | V |  |  |  |
|  | 自動啟 動裝置 | 火災探測裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 切換裝置 |  |  |  |  |
| 警報裝置 |  |  |  |  |
| 控 制 裝 置 | 控制盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 電 壓 計 | Ｖ |  |  |  |
|  | 開 關 類 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 備用品等 |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 |  |  |  |  |
| 噴頭 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 放射障礙 |  |  |  |  |
| 防護 區劃 | 區劃變更 |  |  |  |  |
|  | 開口部自動關閉 |  |  |  |  |
| 緊急 電源 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
| 皮管 等 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
| 標示燈．標示 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 蓄壓式滅火 設備儲存容器 | 滅火藥劑量 | kg |  |  |  |
|  | 壓力計 |  |  |  |  |
| 加壓 式滅 火藥 劑儲 存容 器等 | 滅火藥劑量 | kg |  |  |  |
|  | 放 出 閥 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 等 |  |  |  |  |
|  | 加壓 用氣 體容 器 | 氣 體 量 |  |  |  |  |
|  |  | 容器閥 開放裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
|  |  | 壓力調整器 | kfg/cm2 |  |  |  |
|  | 連結管 集合管 |  |  |  |  |
|  | 定壓動作裝置 |  |  |  |  |
| 啟動用氣 體容器等 | 氣 體 量 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 |  |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 閥 本 體 |  |  |  |  |
|  | 開放 裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
| 操作管．逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 裝置 | 操作箱 |  |  |  |  |
|  |  | 警報用開關 |  |  |  |  |
|  |  | 按 鈕 等 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 自動 啟動 裝置 | 火災探測裝置 | □專用 □兼用 |  |  |  |
|  |  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 切換表示燈 |  |  |  |  |
| 警報 裝置 | 音 響 | dＢ |  |  |  |
|  | 音 聲 |  |  |  |  |
| 控 制 裝 置 | 開 關 類 |  |  |  |  |
|  | 遲延裝置 | 秒 |  |  |  |
|  | 保險絲類 | A |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 標 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 | V |  |  |  |
| 防護區劃 |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 | 端子電壓 | V |  |  |  |
|  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  | 充電裝置 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
| 皮 管 等 | 皮 管 | m |  |  |  |
|  | 管 盤 |  |  |  |  |
|  | 噴 嘴 |  |  |  |  |
|  | 噴嘴開關閥 |  |  |  |  |
| 耐震措施 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 全 區 放 射 方 式 | 警報方式 |  |  |  |  |
|  | 遲延裝置 | 秒 |  |  |  |
|  | 開口部自動關閉裝置 |  |  |  |  |
|  | 啟動裝置及撰擇閥 |  |  |  |  |
|  | 試驗氣體有無洩漏 |  |  |  |  |
|  | 放射表示燈 |  |  |  |  |
| 局部 放射 方式 | 警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 啟動裝置．選擇閥 |  |  |  |  |
|  | 試驗氣體有無洩漏 |  |  |  |  |
| 移 動 式 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 | (簽章) |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

| 乾 粉 滅 火 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 號 碼 | 容器號碼 | 總重量 (kg) | 淨重量 (kg) | 加壓用．啟動 用氣體重量 (kg) | 檢 查 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 92.7.27 |  |  |  |  |  |
|  |  | (含容器閥) |  | 檢查時加壓用．啟動用氣體之重量(kg) |
|  | 加壓用氣體 容器N2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐壓試驗年月 |
| 1 | PLD-40001 | 144.3 | 145 | 47.3 | 47.3 |  |  |  |  | 91.7 |
| 2 | PLD-40002 | 144.0 | 145 | 47.3 | 47.3 |  |  |  |  | 91.7 |
| 3 | PLD-40003 | 143.9 | 144 | 47.1 | 47.1 |  |  |  |  | 91.7 |
| 4 | PLD-40004 | 144.5 | 145 | 47.5 | 47.5 |  |  |  |  | 91.7 |
| 5 | PLD-40005 | 144.0 | 145 | 47.2 | 47.2 |  |  |  |  | 91.7 |
| 6 | PLD-40006 | 144.0 | 145 | 47.1 | 47.1 |  |  |  |  | 91.7 |
| 7 | PLD-40007 | 144.0 | 145 | 47.3 | 47.3 |  |  |  |  | 91.7 |
| 8 | PLD-40008 | 144.2 | 145 | 47.0 | 47.0 |  |  |  |  | 91.7 |
|  | 啟動用氣體 容器CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IY-19991 | 1.855 | 0.45 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  | 91.7 |
| 2 | IY-19992 | 1.855 | 0.45 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  | 91.7 |
| 3 | IY-19993 | 1.860 | 0.45 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  | 91.7 |
| 4 | IY-19994 | 1.854 | 0.45 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  | 91.7 |
| 5 | IY-19995 | 1.855 | 0.45 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  | 91.7 |
| 6 | IY-19996 | 1.848 | 0.46 | 1.39 | 1.39 | ` |  |  |  | 91.7 |
| 7 | IY-19997 | 1.851 | 0.46 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  | 91.7 |