| 海 龍 滅 火 設 備 區劃名稱： 設備方式：(全區(局部(移動 |
| --- |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 蓄壓 式滅 火藥 劑儲 存容 器等 | 滅火藥劑 儲存容器 | 外 形 | kg( 支 |  |  |  |
|  |  | 設置狀況 | oC |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 | 個 |  |  |  |
|  | 連結管‧集合管 | A |  |  |  |
| 加 壓 式 滅 火 藥 劑 儲 存 容 器 等 | 滅火 藥劑 儲存 容器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 設置狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  |  | 安全裝置 |  |  |  |  |
|  | 放 出 閥 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 |  |  |  |  |
|  | 加壓 用氣 體容 器等 | 加壓 氣體 容器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 設置狀況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  |  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  |  | 容器閥開放裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 壓力調整器 |  |  |  |  |
|  | 連結管 集合管 |  |  |  |  |
| 啟動 用氣體容 器等 | 啟動用氣 體 容 器 | 外 形 | kg( 支 |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 | 個 |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 本 體 | 外 形 | 個 |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 開放 裝置 | 電氣式 | 個 |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 | 個 |  |  |  |
| 操作管及逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動啟動裝置 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 電源表示燈 |  |  |  |  |
|  | 自動啟 動裝置 | 火災探測裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 切換裝置 |  |  |  |  |
| 警報裝置 |  |  |  |  |
| 控 制 裝 置 | 控制盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 | □壁掛型□直立型□埋入型□專用□兼用 |  |  |  |
|  | 電 壓 計 | DC V |  |  |  |
|  | 開 關 類 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 備用品等 |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 | 個 |  |  |  |
| 噴頭 | 外 形 | 個 |  |  |  |
|  | 放射障礙 |  |  |  |  |
| 防護 區劃 | 區劃變更 |  |  |  |  |
|  | 開口部自動關閉 | 式× 個 自動關閉器× 個 |  |  |  |
| 緊急 電源 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
| 皮管等 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
| 標示燈．標示 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 蓄壓式 滅火藥 劑儲存 容器 | 滅火藥劑量 | L( 支 | ○ |  |  |
|  | 容器閥開 放裝置 | 電氣式 |  | ╱ |  |  |
|  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
|  | 連結管、集合管 |  |  |  |  |
| 加壓 式滅 火藥 劑儲 存容 器等 | 滅火藥劑量 | L( 支 |  |  |  |
|  | 放 出 閥 |  |  |  |  |
|  | 閥 類 等 |  |  |  |  |
|  | 加壓 用氣 體容 器 | 氣體量 |  |  |  |  |
|  |  | 容器閥 裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
|  |  | 壓力調整器 |  |  |  |  |
|  | 連結管、集合管 |  |  |  |  |
| 啟動用氣 體容器等 | 氣 體 量 | L( 支 |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 |  |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 閥 本 體 |  |  |  |  |
|  | 開放 裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
| 操作管．逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 裝置 | 操作箱 |  |  |  |  |
|  |  | 警報用開關 | 個 |  |  |  |
|  |  | 按鈕等 |  |  |  |  |
|  |  | 標示燈 |  |  |  |  |
|  |  | 斷線偵測 |  |  |  |  |
|  | 自動 啟動 裝置 | 火災探測裝置 | (專用 (兼用 |  |  |  |
|  |  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 切換表示燈 |  |  |  |  |
|  |  | 斷線偵測 |  |  |  |  |
| 警 報 裝 置 | 音 響 |  |  |  |  |
|  | 音 聲 | 分貝 |  |  |  |
| 控 制 裝 置 | 開關類 |  |  |  |  |
|  | 遲延裝置 | 秒 |  |  |  |
|  | 保險絲類 | A |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 標 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 | DC V |  |  |  |
| 防 護 區 劃 | 自動關閉裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
|  | 換氣裝置 |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 | 端子電壓 | DC V |  |  |  |
|  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  | 充電裝置 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
| 皮 管 等 | 皮 管 | m |  |  |  |
|  | 管 盤 |  |  |  |  |
|  | 噴 嘴 |  |  |  |  |
|  | 噴嘴開關閥 |  |  |  |  |
| 耐 震 措 施 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 全 區 放 射 方 式 | 警報方式 |  |  |  |  |
|  | 遲延裝置 | 秒 |  |  |  |
|  | 開口部自動關閉裝置 |  |  |  |  |
|  | 啟動裝置撰擇閥 |  |  |  |  |
|  | 試驗用氣體有無洩漏 |  |  |  |  |
|  | 放射表示燈 |  |  |  |  |
| 局部 放射 方式 | 警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 啟動裝置撰擇閥 |  |  |  |  |
|  | 試驗氣體有無洩漏 |  |  |  |  |
| 移 動 式 |  |  |  |  |
| 備 註 | 各區劃所需滅火藥劑量 區劃名稱 選擇閥口徑 容器數 所需氣體量 進行放射試驗之區劃： 使用試驗用氣體名稱： |
| 檢查器材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 | (簽章) |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

| 海 龍 滅 火 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 號 碼 | 容器號碼 | 總重量 (kg) | 鋼瓶重 (kg) | 氣體重量 (kg) | 檢 查 年 月 日 |
|  |  | (含容器閥) |  | 檢查時氣體之重量 |
|  | 儲存容器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐壓試驗年月 |
|  | 啟動用氣體容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |